ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA.

- CZĘŚĆ OPISOWA:

| 1. | Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Uprawnienia projektantów do samodzielnego pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz zaświadczenia o przynależności projektantów do izb branżowych |  |
| 3. | Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) |  |
| 4. | Zmiany w zakresie |  |

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

PROJEKT BUDOWLANY-ZMIENIONY

- Rzut parteru 						rys. nr 03

- Rzut parteru-zakres zmian				rys. nr 03a

- Rzut piętra							rys. nr 04

- Rzut piętra-zakres zmian					rys. nr 04a

- Przekrój A-A						rys. nr 06

- Przekrój B-B						rys. nr 07

- Elewacja północno-wschodnia				rys. nr 08

- Elewacja południowo-zachodnia			rys. nr 09

- Elewacja półn.-zachod. i połud.-wschod.		rys. nr 10

Uwaga: Pozostałe rysunki części architektonicznej są bez zmian i zgodne z projektem budowlanym, który uzyskał pozwolenie na budowę.

- PROJEKT KONSTRUKCJI

- PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN i CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

# PROJEKT  BUDOWLANY-ZMIENIONY

REMONT OŚRODKA ZDROWIA W PODEGRODZIU

OBIEKT:                          OŚRODEK ZDROWIA W PODEGRODZIU

INWESTOR:	        	GMINA PODEGRODZIE

ADRES

INWESTYCJI:           	PODEGRODZIE 248

DZIAŁKA  NR  635

GM. PODEGRODZIE

BRANŻA:                    ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE,    INSTALACJE SANITARNE i ELEKTRYCZNE

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:		Agencja  Projektowa  „A- 4”

Kompleksowa  Obsługa  Inwestycji

Marek  Smaga  i  wspólnicy  Sp. J

33 – 300  Nowy  Sącz  Al.  Piłsudskiego 46

Nowy Sącz, styczeń 2010

#### INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

OBIEKT:                          OŚRODEK ZDROWIA W PODEGRODZIU

INWESTOR:	        	GMINA PODEGRODZIE

ADRES

INWESTYCJI:           	PODEGRODZIE 248

DZIAŁKA  NR  635

GM. PODEGRODZIE

BRANŻA:                    ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE,    INSTALACJE SANITARNE i ELEKTRYCZNE

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:		Agencja  Projektowa  „A- 4”

Kompleksowa  Obsługa  Inwestycji

Marek  Smaga  i  wspólnicy  Sp. J

33 – 300  Nowy  Sącz  Al.  Piłsudskiego 46

Nowy Sącz, styczeń 2010

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zamierzeniem budowlanym jest przystosowanie budynku do obsługi osób niepełnosprawnych polega na dobudowie wiatrołapu z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych, remont  i  zmiana  sposobu  użytkowania  części parteru.  Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej z  zastosowaniem elementów ceramicznych, betonowych, żelbetowych wylewanych na mokro.

a)Zakres robót:

-   demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

-   demontaż  grzejników,  rur,  urządzeń,  lamp,  balustrad,  rynien,  parapetów,  obróbek    blacharskich

-   murowanie  ścianek  działowych

-   wykonanie wiatrołapu

-   wykonanie  schodów  zewnętrznych

-  docieplenie  budynku

-   montaż stolarki okiennej i drzwiowej

-   wykonanie zadaszeń

-   wykonanie instalacji wewnętrznych

- roboty wykończeniowe (tynki, okładziny elewacyjne, wylewki, balustrady wewnętrzne  i   zewnętrzne, posadzki, montaż urządzeń  sanitarnych, drzwi wewnętrznych itp.)

b)Kolejność wykonywanych obiektów:

-   jednoetapowo.

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na przedmiotowej działce znajduje się budynek byłego  Ośrodka Zdrowia,  dwa garaże,  szczelny zbiornik  na ścieki.

  - Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-   istniejące budynki

-   istniejące sieci  podziemne.

  - Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce czas ich występowania:

-   wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż

1,5m

-   roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m

-   montaż, demontaż  rusztowań

-   roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

-   3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,

-   5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,

-  10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30

kV,

-  15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110

kV

-   roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych

lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

-   roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C.

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP przez osobę uprawnioną w sposób:

-  poinformowanie pracowników przez osobę prowadzącą szkolenie o występujących

zagrożeniach.

-  przekazanie pisemnej instrukcji obsługi urządzeń i maszyn (DTR-ka itp ).

-  umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robót szczególnie

niebezpiecznych.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

-  szkolenia informujące o zagrożeniach wynikających z prowadzenia robót budowlanych.

-  oznakowanie i trwałe zabezpieczenie miejsc grożących w szczególności przysypaniem

ziemią lub upadkiem z wysokości.

-  oznakowanie dróg ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych.

-  zabezpieczeni placu budowy przed dostępem dla osób niepowołanych.

-  określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

-  konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

-  bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby;

-  czytelne oznakowanie lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego.

Opracował:

ZMIANY W ZAKRESIE:

- Projekt architektoniczno-budowlany:

- W pomieszczeniu 1,07 zmiana funkcji z pokoju socjalnego na punkt szczepień. Połączenie pomieszczenia 1,01gabinet pediatrii z 1,07 punkt szczepień poprzez wykonanie wyburzenia w ścianie aby wprowadzić nowe drzwi. Zmiana lokalizacji umywalki  w pomieszczeniu 1,01 oraz likwidacja zlewozmywaka w pomieszczeniu 1,07.

- Pierwotna funkcja w pomieszczeniu 1,07 pokój socjalny przechodzi do pomieszczenia 1,11A, który jest wynikiem poddziału pomieszczenia 1,11 na dwie części. W drugiej części pomieszczenia utworzono gabinet internistyczny. Zrezygnowano z przejścia drzwiami do pomieszczenia 1,12 gabinetu zabiegowego.

- Zaplecze recepcji w pomieszczeniu 1,08 zostało pomniejszone aby uzyskać normatywną powierzchnie na punkt szczepień pomieszczenie 1,07.

- Zmiana nazwy w pomieszczeniu 1,12 z gabinetu zabiegowego i punktu szczepień [czasowy rozdział] na gabinet zabiegowy.

- W pomieszczeniu 1,15 elektroterapia rezygnacja z jednej umywalki oraz wprowadzenie bezpośredniego wejścia/wyjścia do pomieszczenia 1,16 sala ćwiczeń. Wprowadzono również drzwi w postaci harmonijki.

- W pomieszczeniach 1,18, 1,19, 1,20 i 1,21 przesunięcia ścian pomiędzy pomieszczeniami.

- Powiększenie pomieszczenia 1,22 szatnia poprzez przesunięcie ściany z boksu szatniowego i zmniejszenie przejścia do piwnicy do szerokości 1,20 m.

- Zamiana funkcji pomieszczeń 1,02 WC dla pacjentów na pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych, oraz z pomieszczenia 1,04 wc niepełnosprawnych na wc dla pacjentów. W pomieszczeniu 1,03 zmiany związane z powiększeniem wc personelu przez zlikwidowaniem ściany z drzwiami i przesuniecie drzwi. Podmurowanie otworu okiennego oraz wymiana okna na mniejsze.

- W pomieszczeniach 2,07 i 2,08 zmiana w położeniu ściany pomiędzy pomieszczeniami.

- Zmiana kształtu lady recepcji.

- Zmiana lokalizacji umywalki w pomieszczeniu 2,06 gabinet lekarsko-dermatologiczny.

- W pomieszczeniach 2,10 i 2,11 wyburzenie ściany pomiędzy wiatrołapem a poczekalnią na piętrze i wprowadzeniu ślusarki aluminiowej oddzielając pomieszczenia.

- Zmiana funkcji w pomieszczeniu 2,15 wc dla niepełnosprawnych na wc dla pacjentów.

- W pomieszczeniach 2,18, 2,19 oraz 2,20 nastąpiło przeprojektowanie pomieszczeń oraz zmiana funkcji z gabinetu stomatologicznego i zaplecza stomatologicznego na gabinet ginekologiczny i położniczy. Pomieszczenie 2,18 korytarzyk jest teraz nowym pomieszczeniem sanitarnym. Wprowadzono dodatkowe drzwi do pomieszczenia 2,20 gabinet ginekologiczny bezpośrednio z korytarza.

- Pomieszczenia 2,16 i 2,17 są poza zakresem tego opracowania i dopuszczone do użytkowania. Korekta w ścianach pomiędzy pomieszczeniami polegająca na wprowadzeniu otworu drzwiowego łączącego pomieszczenia oraz zaślepienie drzwi z pomieszczenia 2,18 korytarzyk do pomieszczenia 2,17 gabinet stomatologiczny.

Uwaga:

- Pomieszczenie na odpady medyczne znajduję się w piwnicy ośrodka zdrowie.

- Centralna sterylizatornia jest poza zaopatrywanym obiektem i zorganizowana w ramach zaopatrywanego zakładu. Jest wydzielone pomieszczenie w piwnicy przeznaczone dla ekspedycji materiału skażonego.

- Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL III. Według DZ. Ust. Nr 121, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji nr 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.

Zgodnie z rozdziałem 2 § 4.1. pkt. 3; - Nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochronny przeciwpożarowej.

Opracował:

# O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, iż projekt budowlany przystosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizacja, docieplenie i częściowa zmiana  sposobu  użytkowania istniejącego budynku;

„Gminny Ośrodek Zdrowia”

położony:

w  Podegrodziu 248

gm. Podegrodzie

na działce nr:

635

inwestor:

GMINA PODEGRODZIE

33-386 PODEGRODZIE 248

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r. z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane).

Projektant  architektury                                                 sprawdzający

Projektant konstrukcji						sprawdzający

Projektant  instalacji  sanitarnej                                     sprawdzający

Projektant  instalacji  elektrycznej                                 sprawdzający

ZESPÓŁ  PROJEKTOWY.

PROJEKTANT  ARCHITEKTURY

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

PROJEKTANT  INSTALACJI  SANITARNYCH

PROJEKTANT  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

ZESPÓŁ  SPRAWDZAJĄCY.

PROJEKTANT  ARCHITEKTURY

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

PROJEKTANT  INSTALACJI  SANITARNYCH

PROJEKTANT  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH