| Lp | Kod | Opis | Jm | Norma / Narzut | Cena jedn. składnika [zł] | Składniki ceny [zł] | Cena jedn. roboty [zł] | Mość robót | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Komin nad dachem |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy | szt. |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  | 0419-0200 | kominach o obwodzie - od 2 do 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BC 201704 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | KNR 4-01 0212-0400 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych Kp= 65,40%(R+S) | m2 | 65,40 |  |  |  | 0,722 |  |
|  |  | Kz= 7,30%(M) |  | 7,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Z= 11,10%(Kp(R)+R+Kp(S)+S) |  | 11,10 |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-remontowych - region średnia krajowa - #S (netto) | r-g | 1,42000 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | KNR 4-01 | Rozebranie obróbek blacharskich | m2 |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  | 0535-0800 | murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku Kp= 65,40%(R+S) |  | 65,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kz= 7,30%(M) |  | 7,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Z= 11,10%(Kp(R)+R+Kp(S)+S) |  | 11,10 |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,30000 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | KNR 4-01 | Rozebranie kominów wolno | m3 |  |  |  |  | 0,844 |  |
|  | 0350-0100 | stojących Kp= 65,40%(R+S) |  | 65,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kz= 7,30%(M) |  | 7,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Z= 11,10%(Kp(R)+R+Kp(S)+S) |  | 11,10 |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 7,35000 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | KNR 2-02 | Kominy wolnostojące murowane | m3 |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  | 0122-0400 BC 201704 | jednoprzewodowe 2 1/2x2c lub 2x2c, z cegły pełnei kominowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | BCA 15-64-12 | Nakrywy kominów i murów, | m2 |  |  |  |  | 0,722 |  |
|  | BCA_201704 | żelbetowe o średniej grubości płyty 7 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | KNR 4-01 0735-0900 BC_201704 | Uzupełnienie i wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. na kominach ponad dachem - spadzistym, uzupełnienie tynku kat. III | m2 |  |  |  |  | 4,500 |  |
| 1.8 | KNR 2-02 0506-0200 BC_201704 | Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej ocynkowanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 |  |  |  |  | 1,200 |  |
| 1.9 | KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi | m2 |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  | 1505-1000 BC_201704 | oraz fluatowanie powierzchni zewnętrznych - dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kotłownia - wymiana izolacji czopucha stalowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 13-23 | Rozbiórki izolacji cieplnych z | m3 |  |  |  |  | 0,385 |  |
|  | 0106-0900 | wełny mineralnej Kp= 65,40%(R+S) |  | 65,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kz= 7,30%(M) |  | 7,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Z= 11,10%(Kp(R)+R+Kp(S)+S) |  | 11,10 |  |  |  |  |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 1,92000 |  |  |  |  |  |
| S 2 | 35111-148 | Żuraw okienny przenośny 0,15 t | m-g | 0,22000 |  |  |  |  |  |
| S 3 | 39531-148 | Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t ID | m-g | 0,04000 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | KNR 2-16 0101-0100 BC 201704 | Izolacja rurociągu wełną mineralną pod siatką Rabitza. Grubość izolacji do 40 mm fi zewnętrzne rurociągów do 194 mm ANALOGIA | m2 |  |  |  |  | 9,628 |  |

| Lp | Kod | Opis | Jm | Norma / Narzut | Cena jedn. składnika [zł] | Składniki ceny [zł] | Cena jedn. roboty [zł] | Mość robót | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 |  | Pomieszczenie sąsiadujące z kotłownią - przez które przechodzi stalowy czopuch i gdzie doszło do powstania pęknięć tynku |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNNR-W 3 1013-0100 BC 201704 | Zabezpieczenie podłóg - folią | m2 |  |  |  |  | 7,020 |  |
| 3.2 R 1 | KNR 4-01 0701-0200 999-149 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach Kp= 65,40%(R+S) Kz= 7,30%(M) Z= 11,10%(Kp(R)+R+Kp(S)+S) Robocizna | m2 r-g | 65,40 7,30 11,10 0,41000 |  |  |  | 3,000 |  |
| 3.3 | KNR 4-01 0711-0300 BC_201704 | Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na ścianach z cegły lub pustaków ceramicznych | m2 |  |  |  |  | 3,000 |  |
| 3.4 | KNR-SEK 4-01 1204-0900 BC 201704 | Malowanie starych tynków wewnętrznych, z przygotowaniem powierzchni ścian i stropów, farbami emul;syjnymi dwukrotnie - /Ci/ | m2 |  |  |  |  | 31,400 |  |

Wartość kosztorysowa:		zł

Współczynnik Regionalny Wrw (Reg2-zakres4/1,01) (Wrw) = 1%WK:	      zł

Wartość razem:		zł

Współczynnik gospodarczy Wvm (Wvm) = 1,3%WK+1,3%Wrw:	      zł

Wartość końcowa:	zł