2010-05-31

| Inwestor: Gmina Podegrodzie Podegrodzie 248 |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Szkoła Podstawowa - przebudowa kotłowni węglowej

Adres budowy: Szkoła Podstawowa,  Brzezna gm. Podegrodzie

Obiekt:             Technologia kotłowni węglowej

Rodzaj robót:   Instalacyjne sanitarne

CPV: 45331000-6

Data oprac.: 2010-05-17

Podstawa opracowania: KNNR 8, KNR 4-01, KNNR 4, KNR 2-17, KNR 7-09, KNR 2-15, KNNR 2, KNR 2-16W, KNR 2-16, Orgbud 912, KNR 2-02, KNNR 1, KNR 4-02, KNR 2-20, KNR 2-28, KNNR 3, KNR 2-19, Wacetob KNR 216, KNNR 7,PT,ST

Waluta: zł

| Sporządził: Jerzy Kociołek Nawojowska 19/36 33-300 Nowy Sącz | Sprawdził: |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| 1. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 8 0529-010-090 Demontaż kotłów stalowych ES-KA Q=105 kw |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 2 | KNNR 8 0535-010-020 Demontaż naczynia wzbiorczego Vc=305dm3 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 3 | KNNR 8 0502-030-040 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 40-65 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 55,50 m |  |
| 4 | KNNR 8 0534-010-040 Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji C.o. o średnicy do 100 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 m |  |
| 5 | KNNR 8 0534-020-040 Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji C.o. o średnicy 200 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 3,40 m |  |
| 6 | KNNR 8 0503-060-020 Demontaż pomp Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 7 | KNNR 8 0412-030-020 Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 40-50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 8 | KNNR 8 0515-040-020 Demontaż czopuchów Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 9 | KNR 4-01 0350-01-060 Rozebranie czopucha murowanego Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 m3 |  |
| 1. |  | 0,5*0,5*8 |  |  |  |  | 2,00 |
| 10 | KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 4,00 m3 |  |
| 11 | KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 4,00 m3 |  |
| 2. Instalacja c.o |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 4 0403-010-040 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 5,00 m |  |
| 1. |  | 2,5*2 |  |  |  |  | 5,00 |
| 13 | KNNR 8 0415-010-020 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 15-20 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 14 | KNR 2-15 0422-0101-090 Rury przyłączne do grzejniko C.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 15 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 15 | KNNR 4 0406-040-020 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 16 | KNNR 4 0436-010-020 Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 17 | KNNR 4 0425-020-020 Grzejniki stalowe łazienkowe "ASTER" A-508 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 18 | KNNR 4 0411-010-020 Zawór odcinający kulowy powrotny fi.15 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 19 | KNNR 4 0412-010-020 Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicą fi.15 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 20 | KNNR 4 0412-060-020 Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 21 | KNNR 2 1404-040-040 Malowanie farbą olejną nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 5,00 m |  |
| 22 | KNNR 4 0143-010-090 Wentylator TD160/100N Grupa kosztów: Specyfikacje techn. nr.15 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 3. Instalacja wod-kan |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 4-01 0212-02-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,28 m3 |  |
| 1. |  | (1+2+0,6+0,6+2,2)*1*0,2 | 1,28 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,28 |
| 24 | KNNR 1 0307-020-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 6,50 m3 |  |
| 1. |  | 6,5*1*1 |  |  |  |  | 6,50 |
| 25 | KNNR 4 1411-010-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 0,65 m3 |  |
| 1. |  | 6,5*1*0,1 |  |  |  |  | 0,65 |
| 26 | KNNR 4 0203-030-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 3,00 m |  |
| 27 | KNR 4-02 0211-03-020 Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 28 | KNR 2-15 0201-03-040 Rurociąg z rur żeliwnych kanalizacyjnych w gotowym wykopie,wewnątrz budynku,rury o średnicy 100 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 5,40 m |  |
| 1. |  | 0,8+1,9+0,4+1,3+1 |  |  |  |  | 5,40 |
| 29 | KNR 4-02 0202-03-020 Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 100 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 30 | KNR 2-15 0212-02-020 Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 31 | KNR 2-20 0113-02-105 Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągów fi.100 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 przejście |  |
| 32 | KNR 2-28 0501-09-060 Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,60 m3 |  |
| 1. |  | 6,5*0,4*1 |  |  |  |  | 2,60 |
| 33 | KNNR 1 0318-010-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 3,25 m3 |  |
| 1. |  | 6,5 |  |  | 6,50 |  |  |
| 2. |  | 2,6 |  | 2,60 |  |  |  |
| 3. |  | 0,65 |  | 0,65 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie - |  |  | -3,25 |  |  |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 7. |  | Suma |  |  | 3,25 |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  | 3,25 |
| 34 | KNNR 2 1201-030-060 Podkłady z ubitych materiałów sypkich: pospółki do betonów zwykłych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,95 m3 |  |
| 1. |  | 6,5*0,3*1 |  |  |  |  | 1,95 |
| 35 | KNNR 2 1201-01010-060 Podkłady betonowe z betonu lekkiego zwartego i półzwartego Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,30 m3 |  |
| 1. |  | 6,5*1*0,2 |  |  |  |  | 1,30 |
| 36 | KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 4,70 m3 |  |
| 37 | KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 4,70 m3 |  |
| 38 | KNR 2-15 0104-04-040 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym - rurociąg tłoczny Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 11,50 m |  |
| 39 | KNR 2-15 0112-04-020 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 32 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 40 | KNR 2-15 0112-0401-020 Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 32 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 41 | KNR 2-15 0123-03-020 Pompa typu 32 PJM120 o parametrach Q=0,6-2,05m3/h,H=3,5-3,8m N=2900obr/min NS=0,04kW - LFP leszno Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 42 | KNR 2-15 0205-04-040 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 3,00 m |  |
| 43 | KNR 2-15 0205-02-040 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 3,00 m |  |
| 44 | KNR 2-15 0002-02-020 Zawór napowietrzny fi.100 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 45 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 46 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 47 | KNNR 4 0211-030-020 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 48 | KNNR 4 0211-010-020 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 49 | KNNR 4 0230-02010-090 Umywalka pojedyńcza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 50 | KNNR 4 0233-030-090 Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 51 | KNNR 4 0216-050-020 Syfony PVC ustępowe o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 52 | KNNR 4 2017-090-105 Przejście przez strop i ściany o grubości 30 cm dla rurociągu o średnicy nominalnej -50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 6,00 przejście |  |
| 53 | KNNR 3 0305-010-060 Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 0,20 m3 |  |
| 54 | KNNR 4 0111-02010-040 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25x2,3 mm z polipropylenu PP-3 z wkładką aluminiową o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 3,00 m |  |
| 55 | KNNR 4 0111-01010-040 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20x3,4 mm z polipropylenu PP3 z wkładką aluminiową o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 7,00 m |  |
| 56 | KNNR 4 0111-01010-040 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20x1,9 mm z polipropylenu PP-3 z wkladką aluminiową o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 15,00 m |  |
| 57 | KNR 2-19 0303-0107-171 Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 20 mm za pomocą kształtek elektrooporowych PE/stal Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 3,00 złącze |  |
| 58 | KNNR 4 0127-01010-172 Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 próba |  |
| 59 | KNNR 4 0127-020-040 Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 63 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 25,00 m |  |
| 60 | KNNR 4 0137-020-020 Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 61 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria wannowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 62 | KNR 2-15 0117-07-020 Natrysk ćwierćobrotowy z dźwignią,średnica nominalna 15 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 63 | KNR 2-15 0223-02-090 Kabina natryskowa Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 64 | KNNR 4 0132-01010-020 Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 65 | KNNR 4 0116-07030-020 Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,płuczek o połącz.elastycznym z tworzywa o śr.zewn.20mm,zgrzewanym Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 66 | Wacetob KNR 216 0507-0102-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości śr. 9 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,15 m2 |  |
| 1. |  | 11,5*0,1 |  |  |  |  | 1,15 |
| 67 | Wacetob KNR 216 0507-0102-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości śr. 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 0,27 m2 |  |
| 1. |  | 3*0,09 |  |  |  |  | 0,27 |
| 68 | Wacetob KNR 216 0507-0102-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości śr. 9 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,54 m2 |  |
| 1. |  | 22*0,07 |  |  |  |  | 1,54 |
| 4. Kotłownia węglowa Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | KNNR 4 0501-010-020 Kocioł wodny ,węglowy firmy SAS typ NWT-78 Q=78kW,wym.870x1410x1430mm,wyposażone w wentylator nadmuchowy oraz sterownik (regulator temperatury) Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 70 | KNNR 4 0510-020-020 Naczynie wzbiorcze typu A ,Vu=160dm3,Vc=200dm3,Dw=630mm,H=650mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 71 | KNNR 4 0145-040-020 Pompa obiegowa c.o LFP typ 65Pow60 A/B,q=8,4m3/h,H=2,6-4,7m,P=300-550w,1f Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 72 | KNR 2-17 0105-06-050 Czopuch z blachy stalowej czarnej gr.3mm, prostokątne typ A/II o obwodzie do 4400 mm - 400x520mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 11,74 m2 |  |
| 1. |  | (0,4+0,52)*2*5,8*1,1 |  |  |  |  | 11,74 |
| 73 | KNR 2-17 0105-04-050 Czopuch z blachy stalowej czarnej gr.3mm, prostokątne typ A/II o obwodzie do 1400 mm - 300x300mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 4,49 m2 |  |
| 1. |  | (0,3*4)*1,7*2*1,1 |  |  |  |  | 4,49 |
| 74 | KNR 7-09 0108-01-171 Spawanie ręczne - połącznie czopuchów fi.300x300 z czopuchem 400x520mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 złącze |  |
| 75 | KNNR 4 0516-090-040 Komin stalowy CrNi fi.150 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 25,40 m |  |
| 1. |  | 12*2 |  |  |  |  | 24,00 |
| 2. |  | 1,4 |  |  |  |  | 1,40 |
| 3. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 4. |  | Suma |  |  |  |  | 25,40 |
| 76 | KNNR 4 0517-090-020 Daszek stalowy CrNi fi.150 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 77 | KNNR 4 0517-090-020 Drzwiczki stalowe CrNi fi.150 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 78 | KNR 2-17 0152-02-020 Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TR 150 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 79 | KNR 2-17 0208-01-020 Wentylator dachowy WDJ-17,5 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 80 | KNR 2-17 0149-01-020 Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy do 160 mm w układach kanałowych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 81 | KNR 2-02 1215-02-020 Drzwiczki - wytrzystka czopucha ,i komina -40x52mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 82 | KNR 2-15 0408-02-020 Automatyczny zawór uzupelniania wody SYR typ 2128 , fi.20 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 83 | KNR 2-17 0101-03-050 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do35% - 150x150 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,45 m2 |  |
| 1. |  | (0,15*4)*2,2*1,1 |  |  |  |  | 1,45 |
| 84 | KNR 2-17 0101-04-050 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do35%- 300x300 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 5,15 m2 |  |
| 1. |  | (0,3*4)*3,9*1,1 |  |  |  |  | 5,15 |
| 85 | KNR 2-17 0138-0101-020 Kratki wentylacyjne typ N do przewodów stalowych o obwodzie do 800 mm-150x150 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 86 | KNR 2-17 0138-02-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych z pzrepustnicą do 1200 mm- 300x300 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 87 | KNR 2-02 1215-01-020 Kratki wentylacyjne Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 88 | KNNR 3 0303-010-060 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 0,15 m3 |  |
| 1. |  | 0,3*0,3*0,65 | 0,06 |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,3*0,3*0,25 | 0,02 |  |  |  |  |
| 3. |  | 0,15*0,15*0,25 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,15*0,15*0,2 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,2*0,2*0,2 | 0,01 |  |  |  |  |
| 6. |  | 0,4*0,4*0,3 | 0,05 |  |  |  |  |
| 7. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,15 |
| 89 | KNNR 4 0514-030-040 Rozdzielacze do kotłów i instalacji C.o., z rur o średnicy nominalnej do 100 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 m |  |
| 90 | KNNR 4 0514-040-040 Rozdzielacze do kotłów i instalacji C.o., z rur o średnicy nominalnej 125 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 3,40 m |  |
| 1. |  | 1,7*2 |  |  |  |  | 3,40 |
| 91 | KNR 2-20 0420-01-020 Kruciec pomiarowy na czopuchu Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 92 | KNNR 4 0531-040-020 Manometr 0-0,6MPa Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 93 | KNNR 4 0531-030-020 Termometr 0-110 C Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 6,00 szt |  |
| 94 | KNNR 4 0525-010-020 Zawór bezpieczeństwa SYR 1/2 " Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 95 | KNNR 4 0526-020-020 Magnetyzer fi.20 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 96 | KNNR 4 0521-07010-020 Zawór trójdrogowy z siłownikiem o średnicy nominalnej 65 /40mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 97 | KNNR 4 0523-020-020 Zasuwy żeliwne o średnicy nominalnej 50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 98 | KNNR 4 0131-06010-020 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 99 | KNNR 4 0521-06010-020 Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 100 | KNNR 4 0411-01040-020 Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 101 | KNNR 4 0131-010-020 Kurek spustowy fi.15 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 102 | KNNR 4 0527-020-020 Filtr siatkowy fi.65 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 103 | KNNR 4 0526-070-020 Filtroodmulnik fi.65 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 104 | KNNR 4 0412-060-020 Odpowietrznik automatyczny SYR typ 62 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 105 | KNR 2-15 0111-01-090 Kruciec połązceniowy fi.20 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 106 | KNNR 4 0515-010-040 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm, łączone przez spawanie Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 5,00 m |  |
| 107 | KNNR 4 0515-030-040 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm, łączone przez spawanie Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 14,00 m |  |
| 108 | KNNR 4 0515-040-040 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm, łączone przez spawanie Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 14,00 m |  |
| 109 | KNNR 4 0516-010-040 Montaż rurociągów stalowych o średnicy 40 mm, grubość ścianki 3,2 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 7,00 m |  |
| 110 | KNNR 4 0516-030-040 Montaż rurociągów stalowych o średnicy 65 mm, grubość ścianki 3,6 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 15,50 m |  |
| 111 | KNNR 4 0107-010-040 Rurociągi o średnicy nominalnej 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 4,00 m |  |
| 112 | KNNR 2 1404-040-040 Malowanie farbą olejną nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 44,00 m |  |
| 113 | KNNR 2 1404-050-040 Malowanie farbą olejną nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 100 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 15,50 m |  |
| 114 | Wacetob KNR 216 0507-01-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 0,25 m2 |  |
| 1. |  | 5*0,05 | 0,25 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,25 |
| 115 | Wacetob KNR 216 0507-01-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,26 m2 |  |
| 1. |  | 14*0,09 |  |  |  |  | 1,26 |
| 116 | Wacetob KNR 216 0507-01-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,40 m2 |  |
| 1. |  | 14*0,1 |  |  |  |  | 1,40 |
| 117 | Wacetob KNR 216 0507-02-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 0,91 m2 |  |
| 1. |  | 7*0,13 |  |  |  |  | 0,91 |
| 118 | KNR 2-16W 0507-03-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 65mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 0,32 m2 |  |
| 1. |  | 1,5*0,21 |  |  |  |  | 0,32 |
| 119 | KNR 2-16W 0507-04-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 100mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 0,32 m2 |  |
| 1. |  | 1*0,32 |  |  |  |  | 0,32 |
| 120 | KNR 2-16W 0507-05-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 125mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,36 m2 |  |
| 1. |  | 3,4*0,4 |  |  |  |  | 1,36 |
| 121 | KNR 2-16 0301-01-050 Izolacja ścian bocznych zbiorników bez względu na średnice płytami z wełny mineralnej jednowarstwowej - półtwarde. Grubość izolacji do 100 mm-izolacja naczynia wzbiorczego,czopuchów Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 16,91 m2 |  |
| 1. |  | 0,6*0,6*6 |  |  |  |  | 2,16 |
| 2. |  | 0,3*4*3,4 |  |  |  |  | 4,08 |
| 3. |  | (0,4+0,52)*2*5,8 |  |  |  |  | 10,67 |
| 122 | KNR 2-16 0604-01-050 Płaszcz z blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm na rurociągu o średnicy zewnętrznej do 55 mm- na czopuchach Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 16,23 m2 |  |
| 1. |  | (4,08+10,67)*1,1 |  |  |  |  | 16,23 |
| 123 | Orgbud 912 0401-0101-050 Izolacje ognioochronne jednowarstwowe PROMATECT- H - przejscie czopucha 40x52mm przez ściane - Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 0,46 m2 |  |
| 1. |  | (0,4+0,52)*2*0,25 |  |  |  |  | 0,46 |
| 124 | KNNR 7 0206-030-034 Montaż konstrukcji o masie do 50 kg- wsporniki Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 0,10 t |  |
| 125 | KNNR 4 0529-020-020 Uruchomienie kotłowni - krotnośc 0,5 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 126 | KNR 2-02 0203-01-060 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3.- fundament pod kocioł Grupa kosztów: |  |  |  |  | 0,43 m3 |  |
| 1. |  | 2,4*1,2*0,15 |  |  |  |  | 0,43 |
| 127 | KNR 2-02 0701-10-040 Obramowanie z kątownika Grupa kosztów: Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 7,20 m |  |
| 1. |  | (2,4+1,2)*2 |  |  |  |  | 7,20 |
| 128 | KNR 2-02 1503-03-050 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną fundamentu pod kotly Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 3,96 m2 |  |
| 1. |  | 1,2*2,4 | 2,88 |  |  |  |  |
| 2. |  | (1,2+2,4)*2*0,15 | 1,08 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,96 |

Przedmiar robót-skrócony

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 8 0529-010-090 | Demontaż kotłów stalowych ES-KA Q=105 kw | 2,00 | kpl |  |  |
| 2 | KNNR 8 0535-010-020 | Demontaż naczynia wzbiorczego Vc=305dm3 | 1,00 | szt |  |  |
| 3 | KNNR 8 0502-030-040 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 40-65 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 55,50 | m |  |  |
| 4 | KNNR 8 0534-010-040 | Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji C.o. o średnicy do 100 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | m |  |  |
| 5 | KNNR 8 0534-020-040 | Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji C.o. o średnicy 200 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 3,40 | m |  |  |
| 6 | KNNR 8 0503-060-020 | Demontaż pomp Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | szt |  |  |
| 7 | KNNR 8 0412-030-020 | Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 40-50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 10,00 | szt |  |  |
| 8 | KNNR 8 0515-040-020 | Demontaż czopuchów Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | szt |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0350-01-060 | Rozebranie czopucha murowanego Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | m3 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0108-09-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 4,00 | m3 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0108-10-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 4,00 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Instalacja c.o |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 4 0403-010-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 5,00 | m |  |  |
| 13 | KNNR 8 0415-010-020 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 15-20 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | szt |  |  |
| 14 | KNR 2-15 0422-0101-090 | Rury przyłączne do grzejniko C.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 15 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | kpl |  |  |
| 15 | KNNR 4 0406-040-020 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 16 | KNNR 4 0436-010-020 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 17 | KNNR 4 0425-020-020 | Grzejniki stalowe łazienkowe "ASTER" A-508 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 18 | KNNR 4 0411-010-020 | Zawór odcinający kulowy powrotny fi.15 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 19 | KNNR 4 0412-010-020 | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicą fi.15 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 20 | KNNR 4 0412-060-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 21 | KNNR 2 1404-040-040 | Malowanie farbą olejną nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 5,00 | m |  |  |
| 22 | KNNR 4 0143-010-090 | Wentylator TD160/100N Grupa kosztów: Specyfikacje techn. nr.15 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Instalacja wod-kan |  |  |  |  |
| 23 | KNR 4-01 0212-02-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,28 | m3 |  |  |
| 24 | KNNR 1 0307-020-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 6,50 | m3 |  |  |
| 25 | KNNR 4 1411-010-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 0,65 | m3 |  |  |
| 26 | KNNR 4 0203-030-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 3,00 | m |  |  |
| 27 | KNR 4-02 0211-03-020 | Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 28 | KNR 2-15 0201-03-040 | Rurociąg z rur żeliwnych kanalizacyjnych w gotowym wykopie,wewnątrz budynku,rury o średnicy 100 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 5,40 | m |  |  |
| 29 | KNR 4-02 0202-03-020 | Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 100 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | szt |  |  |
| 30 | KNR 2-15 0212-02-020 | Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 31 | KNR 2-20 0113-02-105 | Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągów fi.100 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | przejście |  |  |
| 32 | KNR 2-28 0501-09-060 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,60 | m3 |  |  |
| 33 | KNNR 1 0318-010-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 3,25 | m3 |  |  |
| 34 | KNNR 2 1201-030-060 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich: pospółki do betonów zwykłych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,95 | m3 |  |  |
| 35 | KNNR 2 1201-01010-060 | Podkłady betonowe z betonu lekkiego zwartego i półzwartego Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,30 | m3 |  |  |
| 36 | KNR 4-01 0108-09-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 4,70 | m3 |  |  |
| 37 | KNR 4-01 0108-10-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 4,70 | m3 |  |  |
| 38 | KNR 2-15 0104-04-040 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym - rurociąg tłoczny Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 11,50 | m |  |  |
| 39 | KNR 2-15 0112-04-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 32 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | szt |  |  |
| 40 | KNR 2-15 0112-0401-020 | Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 32 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 41 | KNR 2-15 0123-03-020 | Pompa typu 32 PJM120 o parametrach Q=0,6-2,05m3/h,H=3,5-3,8m N=2900obr/min NS=0,04kW - LFP leszno Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 42 | KNR 2-15 0205-04-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 3,00 | m |  |  |
| 43 | KNR 2-15 0205-02-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 3,00 | m |  |  |
| 44 | KNR 2-15 0002-02-020 | Zawór napowietrzny fi.100 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 45 | KNR 4-02 0235-06-090 | Demontaż umywalki Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | kpl |  |  |
| 46 | KNR 4-02 0235-08-090 | Demontaż ustępu z miską fajansową Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | kpl |  |  |
| 47 | KNNR 4 0211-030-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 48 | KNNR 4 0211-010-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | szt |  |  |
| 49 | KNNR 4 0230-02010-090 | Umywalka pojedyńcza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | kpl |  |  |
| 50 | KNNR 4 0233-030-090 | Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | kpl |  |  |
| 51 | KNNR 4 0216-050-020 | Syfony PVC ustępowe o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 52 | KNNR 4 2017-090-105 | Przejście przez strop i ściany o grubości 30 cm dla rurociągu o średnicy nominalnej -50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 6,00 | przejście |  |  |
| 53 | KNNR 3 0305-010-060 | Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 0,20 | m3 |  |  |
| 54 | KNNR 4 0111-02010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25x2,3 mm z polipropylenu PP-3 z wkładką aluminiową o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 3,00 | m |  |  |
| 55 | KNNR 4 0111-01010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20x3,4 mm z polipropylenu PP3 z wkładką aluminiową o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 7,00 | m |  |  |
| 56 | KNNR 4 0111-01010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20x1,9 mm z polipropylenu PP-3 z wkladką aluminiową o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 15,00 | m |  |  |
| 57 | KNR 2-19 0303-0107-171 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 20 mm za pomocą kształtek elektrooporowych PE/stal Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 3,00 | złącze |  |  |
| 58 | KNNR 4 0127-01010-172 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | próba |  |  |
| 59 | KNNR 4 0127-020-040 | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 63 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 25,00 | m |  |  |
| 60 | KNNR 4 0137-020-020 | Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 61 | KNR 2-15 0115-04-020 | Bateria wannowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 62 | KNR 2-15 0117-07-020 | Natrysk ćwierćobrotowy z dźwignią,średnica nominalna 15 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 63 | KNR 2-15 0223-02-090 | Kabina natryskowa Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | kpl |  |  |
| 64 | KNNR 4 0132-01010-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 5,00 | szt |  |  |
| 65 | KNNR 4 0116-07030-020 | Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,płuczek o połącz.elastycznym z tworzywa o śr.zewn.20mm,zgrzewanym Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 66 | Wacetob KNR 216 0507-0102-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości śr. 9 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,15 | m2 |  |  |
| 67 | Wacetob KNR 216 0507-0102-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości śr. 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 0,27 | m2 |  |  |
| 68 | Wacetob KNR 216 0507-0102-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości śr. 9 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,54 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Kotłownia węglowa CPV: 45331100-7 |  |  |  |  |
| 69 | KNNR 4 0501-010-020 | Kocioł wodny ,węglowy firmy SAS typ NWT-78 Q=78kW,wym.870x1410x1430mm,wyposażone w wentylator nadmuchowy oraz sterownik (regulator temperatury) Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | szt |  |  |
| 70 | KNNR 4 0510-020-020 | Naczynie wzbiorcze typu A ,Vu=160dm3,Vc=200dm3,Dw=630mm,H=650mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 71 | KNNR 4 0145-040-020 | Pompa obiegowa c.o LFP typ 65Pow60 A/B,q=8,4m3/h,H=2,6-4,7m,P=300-550w,1f Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 72 | KNR 2-17 0105-06-050 | Czopuch z blachy stalowej czarnej gr.3mm, prostokątne typ A/II o obwodzie do 4400 mm - 400x520mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 11,74 | m2 |  |  |
| 73 | KNR 2-17 0105-04-050 | Czopuch z blachy stalowej czarnej gr.3mm, prostokątne typ A/II o obwodzie do 1400 mm - 300x300mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 4,49 | m2 |  |  |
| 74 | KNR 7-09 0108-01-171 | Spawanie ręczne - połącznie czopuchów fi.300x300 z czopuchem 400x520mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | złącze |  |  |
| 75 | KNNR 4 0516-090-040 | Komin stalowy CrNi fi.150 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 25,40 | m |  |  |
| 76 | KNNR 4 0517-090-020 | Daszek stalowy CrNi fi.150 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | szt |  |  |
| 77 | KNNR 4 0517-090-020 | Drzwiczki stalowe CrNi fi.150 | 2,00 | szt |  |  |
| 78 | KNR 2-17 0152-02-020 | Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TR 150 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 79 | KNR 2-17 0208-01-020 | Wentylator dachowy WDJ-17,5 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 80 | KNR 2-17 0149-01-020 | Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy do 160 mm w układach kanałowych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 81 | KNR 2-02 1215-02-020 | Drzwiczki - wytrzystka czopucha ,i komina -40x52mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | szt |  |  |
| 82 | KNR 2-15 0408-02-020 | Automatyczny zawór uzupelniania wody SYR typ 2128 , fi.20 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 83 | KNR 2-17 0101-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do35% - 150x150 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,45 | m2 |  |  |
| 84 | KNR 2-17 0101-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do35%- 300x300 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 5,15 | m2 |  |  |
| 85 | KNR 2-17 0138-0101-020 | Kratki wentylacyjne typ N do przewodów stalowych o obwodzie do 800 mm-150x150 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | szt |  |  |
| 86 | KNR 2-17 0138-02-020 | Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych z pzrepustnicą do 1200 mm- 300x300 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | szt |  |  |
| 87 | KNR 2-02 1215-01-020 | Kratki wentylacyjne Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 10,00 | szt |  |  |
| 88 | KNNR 3 0303-010-060 | Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 0,15 | m3 |  |  |
| 89 | KNNR 4 0514-030-040 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji C.o., z rur o średnicy nominalnej do 100 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | m |  |  |
| 90 | KNNR 4 0514-040-040 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji C.o., z rur o średnicy nominalnej 125 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 3,40 | m |  |  |
| 91 | KNR 2-20 0420-01-020 | Kruciec pomiarowy na czopuchu Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | szt |  |  |
| 92 | KNNR 4 0531-040-020 | Manometr 0-0,6MPa Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | szt |  |  |
| 93 | KNNR 4 0531-030-020 | Termometr 0-110 C Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 6,00 | szt |  |  |
| 94 | KNNR 4 0525-010-020 | Zawór bezpieczeństwa SYR 1/2 " Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 95 | KNNR 4 0526-020-020 | Magnetyzer fi.20 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 96 | KNNR 4 0521-07010-020 | Zawór trójdrogowy z siłownikiem o średnicy nominalnej 65 /40mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 97 | KNNR 4 0523-020-020 | Zasuwy żeliwne o średnicy nominalnej 50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 4,00 | szt |  |  |
| 98 | KNNR 4 0131-06010-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 4,00 | szt |  |  |
| 99 | KNNR 4 0521-06010-020 | Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 2,00 | szt |  |  |
| 100 | KNNR 4 0411-01040-020 | Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 3,00 | szt |  |  |
| 101 | KNNR 4 0131-010-020 | Kurek spustowy fi.15 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 5,00 | szt |  |  |
| 102 | KNNR 4 0527-020-020 | Filtr siatkowy fi.65 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 103 | KNNR 4 0526-070-020 | Filtroodmulnik fi.65 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 104 | KNNR 4 0412-060-020 | Odpowietrznik automatyczny SYR typ 62 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 105 | KNR 2-15 0111-01-090 | Kruciec połązceniowy fi.20 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | kpl |  |  |
| 106 | KNNR 4 0515-010-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm, łączone przez spawanie Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 5,00 | m |  |  |
| 107 | KNNR 4 0515-030-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm, łączone przez spawanie Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 14,00 | m |  |  |
| 108 | KNNR 4 0515-040-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm, łączone przez spawanie Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 14,00 | m |  |  |
| 109 | KNNR 4 0516-010-040 | Montaż rurociągów stalowych o średnicy 40 mm, grubość ścianki 3,2 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 7,00 | m |  |  |
| 110 | KNNR 4 0516-030-040 | Montaż rurociągów stalowych o średnicy 65 mm, grubość ścianki 3,6 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 15,50 | m |  |  |
| 111 | KNNR 4 0107-010-040 | Rurociągi o średnicy nominalnej 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 4,00 | m |  |  |
| 112 | KNNR 2 1404-040-040 | Malowanie farbą olejną nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 44,00 | m |  |  |
| 113 | KNNR 2 1404-050-040 | Malowanie farbą olejną nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 100 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 15,50 | m |  |  |
| 114 | Wacetob KNR 216 0507-01-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 0,25 | m2 |  |  |
| 115 | Wacetob KNR 216 0507-01-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,26 | m2 |  |  |
| 116 | Wacetob KNR 216 0507-01-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,40 | m2 |  |  |
| 117 | Wacetob KNR 216 0507-02-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40 mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 0,91 | m2 |  |  |
| 118 | KNR 2-16W 0507-03-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 65mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 0,32 | m2 |  |  |
| 119 | KNR 2-16W 0507-04-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 100mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 0,32 | m2 |  |  |
| 120 | KNR 2-16W 0507-05-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 125mm Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,36 | m2 |  |  |
| 121 | KNR 2-16 0301-01-050 | Izolacja ścian bocznych zbiorników bez względu na średnice płytami z wełny mineralnej jednowarstwowej - półtwarde. Grubość izolacji do 100 mm-izolacja naczynia wzbiorczego,czopuchów Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 16,91 | m2 |  |  |
| 122 | KNR 2-16 0604-01-050 | Płaszcz z blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm na rurociągu o średnicy zewnętrznej do 55 mm- na czopuchach Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 16,23 | m2 |  |  |
| 123 | Orgbud 912 0401-0101-050 | Izolacje ognioochronne jednowarstwowe PROMATECT- H - przejscie czopucha 40x52mm przez ściane - Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 0,46 | m2 |  |  |
| 124 | KNNR 7 0206-030-034 | Montaż konstrukcji o masie do 50 kg- wsporniki Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 0,10 | t |  |  |
| 125 | KNNR 4 0529-020-020 | Uruchomienie kotłowni - krotnośc 0,5 Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 1,00 | szt |  |  |
| 126 | KNR 2-02 0203-01-060 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3.- fundament pod kocioł Grupa kosztów: | 0,43 | m3 |  |  |
| 127 | KNR 2-02 0701-10-040 | Obramowanie z kątownika Grupa kosztów: Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 7,20 | m |  |  |
| 128 | KNR 2-02 1503-03-050 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną fundamentu pod kotly Czynność robót: ST/A-Roboty instalacyjne | 3,96 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Roboty rozbiórkowe Ilość r-g: 102,3580 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Instalacja c.o Ilość r-g: 14,6392 |  |  |  |  |  |
| 3. | Instalacja wod-kan Ilość r-g: 182,4945 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kotłownia węglowa Kod Słownika Zamówień: 45331100-7 Ilość r-g: 473,2114 |  |  |  |  |  |