Załącznik nr 1SIWZ

Znak sprawy : RII.271.1.18.2011 ZP

Inwestor: Gmina Podegrodzie 33-386 Podegrodzie  248

Nazwa obiektu budowlanego

Udrożnienie rowów  odwadniających odprowadzających  wody opadowe z przysiółku Pawłowskiego  w Olszanie

zaprojektuj i wybuduj

Program Funkcjonalno - Użytkowy

CPV: 45232452-5 – roboty odwadniające , 45233140-2 – roboty  drogowe

Spis zawartości:

I.	Część opisowa

I.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

II.	Część informacyjna

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

Opracował:	ZATWIERDZAM:

Tomasz  Dąbrowski

Podegrodzie  06.06.2011r.

I.   Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu:

-	Dokumentacji projektowej w zakresie udrożnienia rowów  odwadniających odprowadzających  wody

opadowe z przysiółku Pawłowskiego  w Olszanie, ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi,

Przedmiarem Robót oraz uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji pozwalających

wykonać prace budowlane,

-	Robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę

zaakceptowanej przez Zamawiającego.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość istniejącego obiektu i zakres robót budowlanych.

Cel i zakres przedmiotu zamówienia:

Celem i efektem inwestycji jest  wykonanie odwodnienia  wraz  z  wylotem do potoku . W zakres wykonania przedmiotu zamówienia wchodzą min.:

1.	wykonanie dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego, odwodnienia
oraz projektu ewentualnego zabezpieczenia lub przełożenia urządzeń obcych na czas wykonywania prac budowlanych. Pozyskanie uzgodnień i decyzji administracyjnych wg właściwości wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarami   Robót.   Dokumentacja  powinna  być  opracowana w  5  egzemplarzach i sprawdzona zgodnie z prawem budowlanym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w projektowaniu.

2.	Wykonanie robót budowlanych polegających na:

- kanał rurowy  z rur  PVC  średnicy  400 mm  ok. 160 mb

- studzienki ściekowe  o śr. 500 mm z osadnikiem 3-4 szt

- studnie rewizyjne  z kręgów  o średnicy  1200 mm  głębokości  ok. 2 m – 1  szt

- studnia  wlotowa  na początku   kanału  z krata  o wymiarach  ok. 1,5x1,5x1,5  - 1 szt

- przejście  rozkopem kanałem przez drogę  gminną  wraz  z odbudową i  trzykrotnym skropieniem

emulsją  asfaltową lub nawierzchnią asfaltową

- wylotu  wraz z ubezpieczeniem wylotu do potoku Jastrzębik

- zabezpieczeniu ruchu pieszego i pojazdów na czas trwania robót,

- robót wykończeniowych w obszarze przy obiektach - umocnienie skarp, humusowanie

wyrównanie i  uporządkowanie terenu,

- wykonaniu wszystkich innych prac niezbędnych dla zapewnienia zamierzonego efektu.

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym:

Projektu wraz z uzgodnieniami, wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją organizacji ruchu

na czas ograniczeń w ruchu,

Innych   opracowań,   które   będą wymagane   w  celu   wykonania   prac   (np.   projekt

zabezpieczenia lub przełożenia urządzeń obcych, regulacji i zabezpieczenia cieku itp.),

Zapewnienie potrzeb w  zakresie  transportu dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia

robót budowlanych,

Wszystkie   wymagane   prawem   i   normami   dokumenty   w   tym   ewentualne   decyzje

administracyjne wymagane przy tego typu robotach budowlanych, jak również decyzje,

pozwolenia wraz z częścią geodezyjną umożliwiające ewentualne wyjście  poza  pas

drogowy.

Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją przedmiotu

zamówienia  w  tym  z  ewentualnym  wejściem  w  teren,   wycięciem   drzew  itd.   obciążą

Wykonawcę.

Zastosowanie materiałów w konstrukcji zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i normami

zatwierdzonymi przez Zamawiającego w tym m.in.:

- materiał użyty do  budowy lub remontu umocnień dostosowany do tego typu konstrukcji,

- materiał użyty do kanału, obsypek, zasypek zgodnie normami i  ze  sztuką  budowlaną,

- materiały do odbudowy lub remontu konstrukcji korpusu i warstw nawierzchni drogi dostosowany do tego typu konstrukcji,

-	odwodnienie obiektu  i  odcinka drogi  materiałami  dostosowanymi  do tego typu
konstrukcji,

1.2.	Wymagania Zamawiającego.

Jeżeli urządzenia obce będą kolidować z robotami budowlanymi to prace należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu przełożenia, opłat, nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w ofercie.

Jeżeli będą wymagane prace regulacyjne lub zabezpieczenie koryta cieku w zakresie określonym przez Zarządcę to prace należy prowadzić po uzgodnieniu i pod jego nadzorem. Koszty projektu, opłat, nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w ofercie.

1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe:

Prace należy zaprojektować i wykonać zgodnie  z obowiązującymi przepisami, w niezbędnym zakresie wynikającym z robót.

Projekt  odwodnienia , zabezpieczenia  korpusu drogi wraz z uzgodnieniami  i decyzjami  powinien  być przekazany po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego w 5 egzemplarzach wraz z wersją

elektroniczną.

Całość robót powinna być wykonana wraz z zapewnieniem ciągłości ruchu

2.   Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.	Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zapewni bezpieczne użytkowanie istniejącej drogi gminnej od czasu podpisania umowy do czasu zakończenia prac budowlanych.

Wykonawca opracuje właściwe dokumentacje projektowe dla przedmiotu zamówienia z zapewnieniem nadzoru autorskiego wraz ze wszystkimi koniecznymi decyzjami i uzgodnieniami, umożliwiającymi wykonanie robót budowlanych oraz użytkowanie obiektu, i przekaże po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną.

- Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym pieszych na terenie budowy oraz na trasie objazdu w przypadku zamknięcia drogi.

2.2.	Instalacje

•	Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich, istniejących urządzeń
obcych i pod nadzorem ich Zarządców, na własny koszt.

2.3.	Wykończenia i zagospodarowanie terenu

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy.

- Wszelkie odpady pochodzące z rozbiórki umocnień, nasypów przeznaczonych do rozbiórki, a nie nadające się do dalszego użycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt ten uwzględniony będzie w cenie ofertowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Część informacyjna

1.	Dokumenty   potwierdzające   zgodność   zamierzenia   budowlanego   z   wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

- Wykonawca będzie wykonywać wszystkie prace w oparciu o dokumentacje  projektową i  SST

- Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.	Oświadczenie    Zamawiającego    stwierdzające    jego    prawo    do    dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.

•	Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogi  gminnej
oprócz koryta cieków. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do
tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji prac budowlanych, organizacji robót
budowlanych i zaplecza, Wykonawcy i poniesienie kosztów z tego tytułu należą do
Wykonawcy. W przypadku wyjścia poza istniejący pas drogowy, Wykonawca pozyska
wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające
wejście w teren, na własny koszt.

3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem    zamierzenia
budowlanego.

•	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. Poz. 735),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. Poz. 430),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120, poz. 1133),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627),

Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji.

4.	Inne   posiadane   informacje   i   dokumenty   niezbędne   do  zaprojektowania   robót
budowlanych.

•	Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty
niezbędne do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych, w tym dokumentację

geodezyjną oraz do eksploatacyjnej gotowości obiektu i jego pełnej

zamówionej wartości użytkowej. •