SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

B –04.00 ROBOTY MONTAŻOWE KOD CPV 45110000-1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	WSTĘP	53

2.	MATERIAŁY	53

3.	SPRZĘT	54

4.	TRANSPORT	54

5.	WYKONANIE  ROBÓT	54

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	54

7.	OBMIAR ROBÓT	54

8.	ODBIÓR ROBÓT	54

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	55

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	55

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	WSTĘP		53

1.1.	Przedmiot SST	53

1.2.	Zakres stosowania SST	53

1.3.	Zakres robót objętych SST	53

1.4.	Określenia podstawowe	53

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	53

2.	MATERIAŁY	53

3.	SPRZĘT	54

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	54

3.2.	Sprzęt do wykonania robót.	54

4.	TRANSPORT	54

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	54

5.	WYKONANIE  ROBÓT	54

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	54

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	54

7.	OBMIAR ROBÓT	54

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	54

8.	ODBIÓR ROBÓT	54

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	55

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	55

- WSTĘP

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych w ramach realizacji zadania pod nazwą „TERMODERNIZACJA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI”.

- Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1

- Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych materiałów z odzysku które obejmują:

B-04.01	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłycho śr. 15 cm

B-04.02	Obróbki blacharskie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.

B-04.03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

B-04.04	Drzwiczki i kratki, osadzone (skrzynie elektryczne) w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2

B-04.05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych końcowych, alarmu

B-04.06	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 - tablica szkoły, krata wentylacyjna

B-04.07	Kraty ponad 2 m2

B-04.08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych

B-04.09	Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej 14x21 cm w kominach

- Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST - 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 1.5

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 2

- SPRZĘT

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt.3.

- Sprzęt do wykonania robót.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

- TRANSPORT

- Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

- WYKONANIE  ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 5.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 6.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót.

- OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 7.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 8.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

- Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.