SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

B –04.00 ROBOTY MONTAŻOWE KOD CPV 45231300-8

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	WSTĘP	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

2.	MATERIAŁY	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

3.	SPRZĘT	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

4.	TRANSPORT	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.	WYKONANIE  ROBÓT	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

7.	OBMIAR ROBÓT	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

8.	ODBIÓR ROBÓT	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	WSTĘP		54

1.1.	Przedmiot SST	54

1.2.	Zakres stosowania SST	54

1.3.	Zakres robót objętych SST	54

1.4.	Określenia podstawowe	55

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	55

2.	MATERIAŁY	55

3.	SPRZĘT	55

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	55

3.2.	Sprzęt do wykonania robót.	55

4.	TRANSPORT	55

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	55

5.	WYKONANIE  ROBÓT	55

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	55

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	55

7.	OBMIAR ROBÓT	56

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	56

8.	ODBIÓR ROBÓT	56

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	56

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	56

- WSTĘP

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych w ramach realizacji zadania pod nazwą „TERMODERNIZACJA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  GOSTWICY”.

- Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1

- Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych materiałów z odzysku które obejmują:

B-04.01	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłycho śr. 15 cm

B-04.02	Obróbki blacharskie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.

B-04.03	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

B-04.04	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

B-04.05	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 
0.2 m2

B-04.06	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 
0.5 m2

B-04.07	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 
1 m2

B-04.08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych końcowych, alarmu i dzwonka, kamer, halogenów, wyłączników itp

B-04.09	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2 - krata

B-04.10	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 
0.2 m2 - tablica szkoły

B-04.11	Kraty do 1 m2

B-04.12	Kraty do 2 m2

B-04.13	Kraty ponad 2 m2

B-04.14	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych

B-04.15	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

B-04.16	Częściowy demontaż, drobne przeróbki i ponowny montaż konstrukcji stalowej z pokryciem blachą daszka nad wejściem głównym

B-04.17	Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej 14x21 cm w kominach

- Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST - 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 1.5

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 2

- SPRZĘT

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt.3.

- Sprzęt do wykonania robót.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

- TRANSPORT

- Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

- WYKONANIE  ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 5.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 6.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót.

- OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 7.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 8.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

- Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.