Ośrodek Zdrowia PODEGRODZIE

Użyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe i pochodzenie materiałów i wyposażenia nie są obowiązujące, a Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych  pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.

Dotyczy następujących „przedmiarów” i pozycji w nich zawartych  (branża budowlana):

- Termomodernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia  na dz.

Nr 635   w Podegrodziu

poz. 3.16 zaprawa klejowa sucha Atlas Stoper lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 3.17 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 3.18  podkładowa masa tynkarska Atlas Cerplast lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 4.2 płyta z wełny mineralnej gr. 20 cm DACHROCK lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 9.1 sucha zaprawa szpachlowa do tynków Ceresie CT 29 lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 12.3 zaprawa klejowa Atlas Stoper k-20 lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 12.4 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 12.5 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 12.6 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 12.7 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 12.9 podkładowa masa tynkarska Atlas Cerplast L096 lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 12.11 tynk dekoracyjny akrylowy Weber Terranowa lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 12.12 j.w. lecz 465 B lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 12.13 j.w. lecz 545 D lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 13.2 blacha cynkowo-tytanowa  gołowalcowana np. RHEINCINK lub równorzędne o takich samych parametrach

poz.13.3 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz.13.4 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 14.3  zadaszenie szklane systemowe np. firmy GLASSMAL lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 14.3. szkło hartowane system np. SPRING lub równorzędne o takich samych parametrach

- Remont Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu – Rehabilitacja

- nie występują nazwy materiałów sugerujące producentów

- Remont Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu – parter + recepcja

poz. 4.15 sufit podwieszony napinany BARRISOL  STAR lub równorzędne o takich samych parametrach

poz.  5.3 płyta kamienna TRAWERTYN lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 5.8 farba emulsyjna POLINIT lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 6.3 skrzydła drzwi szklanych bez ościeżnicy, szkło bezpieczne LACOBEL SAFE z folią   polipropylenową, okucia systemowe lub równorzędne o takich samych parametrach

- Remont Ośrodka Zdrowia  w Podegrodziu – piętro

poz. 6.7 blacha cynkowo-tytanowa gołowalcowana RHEINCINK o gr. 0,70 mm lub równorzędne o takich samych parametrach

Branża instalacji sanitarnych:

Instalacje wod-kan. centralnego ogrzewania

poz.13 baterie umywalkowe stojące Kludi lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 14 bateria zmywakowa stojąca Kludi lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 26 grzejnik panelowy Radson lub równorzędne o takich samych parametrach

poz.. 27 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 28 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 29 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 30 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 31 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 34 zawór grzejnikowy termostatyczny Danfoss lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 35 głowica termostatyczna Danfoss lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 39 zawór regulacyjny Stromax lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 48 baterie umywalkowe stojące Kludi lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 67 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 68 baterie zmywakowe stojące Kludi lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 78 grzejnik panelowy Radson lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 79 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz.80 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 83 zawór grzejnikowy termostatyczny Danfoss lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 84 głowica termostatyczna Danfoss lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 88 zawór  regulacyjny Stromax lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 90 nawietrzak ścienny N1 lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 92 wentylator osiowy EDM-100 lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 94 grzejnik panelowy Radson lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 95 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 96 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 97 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 98 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz.99 j.w. lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 102 zawór grzejnikowy termostatyczny Danfoss lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 103 główka termostatyczna Danfoss lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 109 wentylator osiowy EDM-60 lub równorzędne o takich samych parametrach

Uwaga:   w części opisowej Projektu budowlanego – instalacje centralnego ogrzewania, wod.-  kan., wentylacji grawitacyjnej, występują nazwy materiałów lub urządzeń (osprzętu), odnoszące się do systemów producentów :

- rury f-my Kan-therm lub Uonor (str. 58) lub równorzędne o takich samych parametrach

- baterie zlewozmywakowe Oras, Kludi-Mix (str. 59) lub równorzędne o takich samych parametrach

- baterie umywalkowe Oras, Kludi (str. 59) lub równorzędne o takich samych parametrach

- zawory produkcji Oras (str. 59) lub równorzędne o takich samych parametrach

- rury niskoszumowe Wavin, Gamrat (str. 59) lub równorzędne o takich samych parametrach

- wywiewki Wavin, Gamrat (str.59) lub równorzędne o takich samych parametrach

- umywalki NOVA-Koło (str. 59) lub równorzędne o takich samych parametrach

- miski ustępowe Compact NOVA-Koło lub Geberit (str. 59) lub równorzędne o takich samych parametrach

- wyposażenie dla niepełnosprawnych f-my „Akcjum”   tj.  (str.59) lub równorzędne o takich samych parametrach

- umywalka VERA kompakt – NS 8121 lub równorzędne o takich samych parametrach

- kompakt WC - BIDET „Wabi” lub równorzędne o takich samych parametrach

- uchwyty 900 M „Mako” lub równorzędne o takich samych parametrach

-     grzejniki firmy Cosmonowa  (str. 60) lub równorzędne o takich samych parametrach

- zawory grzejnikowe + głowice termostatyczne f-my Heimeier  (str. 60) lub równorzędne o takich samych parametrach

- wentylatory osiowe EDM-100  i  EDM-60  (str.60) lub równorzędne o takich samych parametrach

Branża:  Instalacje elektryczne

poz. 31 – oprawy świetlówkowe tunelowe SDS 118 ES SYSTEM lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 32 – oprawy ośw. świetlówkowe SDS  4x18 ES  SYSTEM lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 34 – oprawy oświetleniowe MONITOR 1 lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 54 – przełącznice typu Krone lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 64 – oprawy świetlówkowe tunelowe SDS 236 ES SYSTEM lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 65 – oprawy oświetleniowe świetlówkowe SDS 4x18 ES SYSTEM lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 67 – oprawy oświetleniowe MONITOR 1 lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 92 – oprawyświetlówkowe tunelowe SDS 118 ES SYSTEM lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 93 – oprawy świetlówkowe SDS 4x18 ES SYSTEM lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 94 – oprawy oświetleniowe przykręcane bryzgoodporne HP 019/01 ES SYSTEM lub równorzędne o takich samych parametrach

poz. 96 – oprawy oświetleniowe MONITOR 1 lub równorzędne o takich samych parametrach